## แผ่นงาน1
สรุปสถานการณ์ ของ สค.เชียงราย ส่งต่อเจ้าหน้าที่เวร
ประจำวันที่ 05/07/2561		เวรผลัด เช้า(13:00 - 21:30 น.)			เวรกะ
Report		Case	Level	Status	Location	Detail

MPLS Network	Layer 3	Transmission Link Service		Power Low	DWDM HUAWEI 8800 : เชียงราย-พะเยา Power Low	เชียงราย รับ - 13.3 dBm ปกติ <<==>> พะเยา รับ -18.7 dBm ( จากค่าเดิม -13 dBm )
					คุณพรรษเวศ บข.ประสานงานคุณอนุชิต NCC กำลังทำแพลน
					เดินทางเข้า calibrate Card ที่สค.เชียงราย ครับ

Metro Network	Layer 2

	Node Service
	CAT
Optical Fiber Cable	Replace TUC
	BFKT
3G Network	Node B
	PTN

## แผ่นงาน2
สรุปเหตุขัดข้องวงจร ของ สค.เชียงราย ส่งต่อเจ้าหน้าที่เวร
ประจำวันที่ 7/07/2561			เวรผลัด 13:30 -21:30 น.
		Service					Service
Ticket No.	CAT id	CAT MPLS		CAT Ethernet		CAT internet (CCI)		CAT Orther		Total Ticket		Ticket No.	CAT id	C internet		Total Ticket
		< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.					< 22Hr.	> 22Hr.
SD1680604	NCDD1930					1	1			5030023293	1		1
	DWDM HUAWEI 8800 : เชียงราย-พะเยา Power Low					5030035700	1		1
					ndno04777839	1		1

					1					3

## แผ่นงาน3
สรุปเหตุขัดข้องวงจร ของ สค.เชียงราย ส่งต่อเจ้าหน้าที่เวร
ประจำวันที่ 28/6/61			เวรผลัด 13:00-21:30 (นายขจรเดช คำแก่น)
		Service					Service
Ticket No.	CAT id	CAT MPLS		CAT Ethernet		CAT internet (CCI)		CAT Orther		Total Ticket		Ticket No.	CAT id	C internet		Total Ticket
		< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.					< 22Hr.	> 22Hr.
					1		1

					0					1

## แผ่นงาน4
สรุปเหตุขัดข้องวงจร ของ สค.เชียงราย ส่งต่อเจ้าหน้าที่เวร
ประจำวันที่ 01/7/61			เวรผลัด 13:30-21:30
		Service					Service
Ticket No.	CAT id	CAT MPLS		CAT Ethernet		CAT internet (CCI)		CAT Orther		Total Ticket		Ticket No.	CAT id	C internet		Total Ticket
		< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.					< 22Hr.	> 22Hr.
SD1690698	N3GW1CRI6577			1					1		SD1690715	50300028678	1		1
SD1690720	PTN3900 CRI6507 Alarm MPLS_TUNNEL_LOCV					1
SD1690747	BBL155461	1					1

					3					1

## บรรจง
สรุปเหตุขัดข้องวงจร ของ สค.เชียงราย ส่งต่อเจ้าหน้าที่เวร
ประจำวันที่ 11/07/2561			เวรผลัด 13:30 -21:30 น.
		Service					Service
Ticket No.	CAT id	CAT MPLS		CAT Ethernet		CAT internet (CCI)		CAT Orther		Total Ticket		Ticket No.	CAT id	C internet		Total Ticket
		< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.	< 4Hr.	> 4Hr.					< 22Hr.	> 22Hr.
SD1680604	NCDD1930					1	1		SD1689881	NDNO04675907			1
	DWDM HUAWEI 8800 : เชียงราย-พะเยา Power Low					SD1693682	NDNO04679022			1
					SD1695283	5030016303			1
					SD1697102	NDNO04367902			1
					SD1697223	NDNO04788985			1
					SD1697607	NDNO04713844			1
					SD1697877	NDNO04719702			1

					1					7